## Slide 1: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

## Slide 2: Descripción del área de estudio

## Slide 3: Trabajo de campo efectuado
Seguir un solo camino para el traslado de equipaje, víveres y otros equipos, desde la orilla del mar hacia la Estación Científica.

## Slide 4
Recorrido por las áreas aledañas a la Estación Científica.
Supervisión de medidas de seguridad.

## Slide 5
Verificación de la
disposición de desechos
en el área de cocina.
Observación del inicio
de los trabajos de
construcción.

## Slide 6
Verificación del estado de los extintores contra incendios.
Supervisión del mantenimiento de uno de los generados a diesel para energía eléctrica.
Charla informal sobre manejo de desechos peligrosos.

## Slide 7
Traslado de desechos al área designada para almacenamiento temporal.
Verificación del Registro Diario de Desechos generados.
Materiales y productos utilizados en la construcción.

## Slide 8: Análisis de Afluente y Efluente
Toma de muestras del afluente y del efluente al ingreso y salida de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas.

## Slide 9
Se hicieron los análisis de los siguientes parámetros: pH, oxígeno, temperatura y TDS.
Análisis en el laboratorio: DBO inicial - final, DQO, nitritos y fosfatos.

## Slide 10
Armado e instalación de nuevos filtros para la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Instalación de la trampa de grasas vegetales.

## Slide 11
Se efectúo el análisis del DBO final de las muestras recolectadas, tanto del afluente como del efluente.
Inspección del funcionamiento de la planta de tratamiento de AARRDD.

## Slide 12
Se caracterizo los procesos costeros
Tipos de olas, alturas, periodos, dirección, ángulos de incidencia sobre la costa. También se realizo mediciones de corrientes litorales.
Se realizaron mediciones tanto en época de sicigia como cuadratura.

## Slide 13
Se pudo caracterizar el patrón de circulación marina con vientos entrado del NW entre 0 y 5 nudos.

## Slide 14: Gracias por su atención